**环保设备环保隐患整改招标需求公告**

**一、招标项目：**环保设备环保隐患整改

**二、招标项目内容**

1. 本次整改包括voc风道加固维修、纯水制备水罐漏水点修补、喷漆室风道加固维修和闲置道轨拆除。
2. 维修部位需要现场确认，图片详见附表《风道隐患排查》，维修时间为周末或法定假期期间。
3. 风道咬合部位开裂，外部需要增加金属件连接紧固，风道外壁开裂和缺失部位需要敷镀锌板遮挡固定，自攻钉松动部位重新固定；漏水修补处可以承受1MPa的水压。附件水帘喷漆线闲置2条道轨拆除。
4. 质保期一年，质保期内维修部位出现问题需要免费维修。

**三、获取招标文件时间**

截止到2024年9月18日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间9月18日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1. 属于独立法人。
2. 具备整改能力，营业执照营业范围包含相关业务。
3. 未列入中国重汽集团公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱zzbahs2021@163.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过15000元。营业执照副本在2024年9月17日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。

****